



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catalog Number** | **Description** | **Price** | **GBID** | **Weight (Ea)** | **Pallet (Qty)** |
| **SkyRidge Series** | | | | | |
| 24SR-LD1-39-C-UNV-L835-CD1-U | 2x4, 3900 Lumens, Curved, UNV, 3500K, 0-10V |  | 25564376 | 24 lbs. | 8 |
| 24SR-LD1-39-C-UNV-L840-CD1-U | 2x4, 3900 Lumens, Curved, UNV, 4000K, 0-10V |  | 25564377 | 24 lbs. | 8 |
| 24SR-LD1-48-C-UNV-L835-CD1-U | 2x4, 4800 Lumens, Curved, UNV, 3500K, 0-10V |  | 25564378 | 24 lbs. | 8 |
| 24SR-LD1-48-C-UNV-L840-CD1-U | 2x4, 4800 Lumens, Curved, UNV, 4000K, 0-10V |  | 25564379 | 24 lbs. | 8 |
| 22SR-LD1-20-C-UNV-L835-CD1-U | 2x2, 2000 Lumens, Curved, UNV, 3500K, 0-10V |  | 25564380 | 12 lbs. | 16 |
| 22SR-LD1-20-C-UNV-L840-CD1-U | 2x2, 2000 Lumens, Curved, UNV, 4000K, 0-10V |  | 25564381 | 12 lbs. | 16 |
| 22SR-LD1-29-C-UNV-L835-CD1-U | 2x2, 2900 Lumens, Curved, UNV, 3500K, 0-10V |  | 25564382 | 12 lbs. | 16 |
| 22SR-LD1-29-C-UNV-L840-CD1-U | 2x2, 2900 Lumens, Curved, UNV, 4000K, 0-10V |  | 25564383 | 12 lbs. | 16 |